通信与网络技术国家工程研究中心安全管理规定

为做好“防火、防盗、防水、防事故的工作，确保通信与网络技术国家工程研究中心 绝对安全，特制定本规定。

第一条通信与网络技术国家工程研究中心 实行安全责任制，明确安全责任人。安全责任人须对国家工程控制中心的消防器材定期检查，并有权督查和制止各种不安全因素和行为。

第二条凡进入国家工程控制中心 的人员必须遵守安全制度，不得擅自带领与实验无关的人员进入国家工程控制中心 。

第三条国家工程控制中心内禁止喧哗、打闹，谈论与工作无关的话题，从事与工作无关的事宜。

第四条国家工程控制中心内禁止吸烟和使用明火，禁止将引火物（火柴、打火机等）带入国家工程控制中心。

第五条国家工程控制中心的用电不得超过安全负荷，对指定需要接地的仪器设备应做好接地保护。

第六条国家工程控制中心各房间每天要及时清除无用的易燃物品，如纸盒、废纸等。

第七条房间及公共场所配备的消防器材，要放在易取用的地方，不得任意使用，国家工程控制中心每半年组织各室安全员进行一次安全检查。

第八条除有特殊需求的仪器和设备外，下班时，须断水、断电、关锁门窗。如需昼夜供电的仪器，其他所有电器必须切断电源；停水时，须对各水龙头及闸门进行检查。

第九条凡到国家工程控制中心来工作的一切人员，必须严格遵守室内各项安全规章制度。对于违反安全规章制度的人员，国家工程控制中心将视情节轻重给予批评或处分；因违反本规定造成损失和事故的，将追究其责任；造成重大事故者，将追究其法律责任。

各个研究室参照本规定执行。